# Aufgabe 2: Raumklima

Die Sensorstation wird zur Analyse des Raumklimas eingesetzt und warnt bei der Über- oder Unterschreitung von vorgegebenen Grenzwerten. Die Messreihen können über den IoT-Server erhoben und anschließend ausgewertet werden.

## Themen

Messung von Raumklimafaktoren (relative Luftfeuchte, Temperatur, Luftqualität, Helligkeit, Lautstärke)

Definition und Messung eines „Lüftungsindikators“ für Klassenräume („CO2-Ampel“)

Bestimmung der Beleuchtungsstärke

## Lernziele

Verständnis des Begriffs der relativen Luftfeuchtigkeit

Verständnis für die Messung des Schallpegels (Dezibel)

Verständnis des Begriffs der Beleuchtungsstärke (Lux) und deren Bestimmung aus den Werten eines Fotowiderstands

Kenntnis typischer Grenzwerte für relative Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Lautstärke und Beleuchtungsstärke

Herleitung eines Index-Werts aus mehreren Messwerten nach vorgegebener Gewichtung

## Zeitaufwand

Wurde die Sensorstation bereits in Aufgabe 1 aufgebaut, ist kein Zeitaufwand für die Konstruktion erforderlich.

Für die Lösung der Programmieraufgaben (aufbauend auf der Wetterstation aus Aufgabe 1) sollten 60 Minuten veranschlagt werden.

Die Lösung der Experimentieraufgaben 1 und 2 erfordert eine mathematische Modellbildung; hier ist ggf. eine Unterstützung der Schülerinnen und Schüler erforderlich. Der Zeitbedarf für die Programmentwicklung sollte (abhängig von der Programmiererfahrung) auf 60-120 Minuten veranschlagt werden.

## Bezug Curriculum

| Land | Stufe/Fächer | Bezüge |
| --- | --- | --- |
| BW |  |  |
| BY |  |  |
| BE |  |  |
| BB |  |  |
| HB |  |  |
| HH |  |  |
| HE |  |  |
| MV |  |  |
| NI |  |  |
| NW |  |  |
| RP |  |  |
| SL |  |  |
| SN |  |  |
| ST |  |  |
| SH |  |  |
| TH |  |  |

Anlagen

# Aufgabe 2: Raumklima

## Erforderliches Material

PC für Programmentwicklung, lokal oder über Web-Schnittstelle.

USB-Kabel oder BLE- bzw. WLAN-Verbindung für die Übertragung des Programms auf den TXT4.0.

Programm „IoT_MQTT_Indoor_Air_Quality.ft“

## Weiterführende Informationen

[1]	Bosch Sensortec: BME680 – Application Note. Rev. 1.6, 20.09.2020.

[2]	Bosch Sensortec: BME680 – Datasheet. Rev. 1.7, 20.12.2021.

[3]	fischertechnik: Photoresistor LDR03 (32698). Datenblatt, 17.10.2018.

[4]	Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Beleuchtung. Technische Regeln für Arbeitsstätten, ASR A3.4, April 2011.

[5]	Umweltbundesamt: Gesundheitliche Bewertung von Kohlendioxid in der Innenraumluft. Mitteilungen der Ad-hoc-Arbeitsgruppe Innenraumrichtwerte der Innenraumlufthygiene-Kommission des Umweltbundesamtes und der Obersten Landesgesundheitsbehörden, Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz 2008, 51, S. 1358–1369.

[6]	Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV): Coronavirus SARS-CoV-2 – Ergänzende Empfehlungen der gesetzlichen Unfallversicherung für die Gefährdungsbeurteilung in Schulen. 03.12.2021.